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项目类型：工贸                                                          
法定代表人（负责人） 董坤平    联系电话： 15687777938                           
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[bookmark: _GoBack]现场发现的问题及建议：
1.化肥堆场摆放农药。                                                                      
2.部分消防器材被遮挡。                                                                      
3.部分安全警示标志已老化褪色。                                                                      
4.2号仓库内摆放杂物。                                                                      
5.变压器处缺少安全警示标志。                                                                      
以上5项问题请企业积极完成整改，                                                                      
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